[image: image1.png]


Návod k použití alkoholtesteru:

návod se odkazuje na obrázky v originálním návodu v anglickém jazyce.

(1) LCD hodin
(2) LCD alkoholtesteru

(3) Zapínací tlačítko
(4) Sem směřujte výdech

(5) Přepínání režimů
(6) Tlačítko pro vstup do režimu nastavování

(7) Nastavovací tlačítko
(8) Přihrádka pro baterie

Vlastnosti:

Duální displej, alkohol tester s výstražným zvukovým znamením, 

rozsah 0.00 – 0.19% a 0.0 – 1,9g/l, automatické vypnutí, čas, budík, teplota, minutka.

Alkohol tester potřebuje k provozu dvě kvalitní baterie AAA. Hodiny používají jednu baterii AG13. Pokud se nám alkohol tester již nechce zapnout, vyměníme baterie za nové. Ty starší můžeme ještě použít třeba v rádiu, kde budou ještě dlouho hrát, ale alkohol tester s nimi již nepůjde.

Jak používat alkohol tester:

Zahřátí:

1. Zmáčkněte jednou tlačítko (3), alkohol tester se zapne a jednou pípne.

2. Na displeji se objeví symbol pro zahřívání a začne se odpočítávat doba do začátku měření. Pokud první zahřívání skončí chybou, automatický se pustí znovu.

Pozn. Pokud se přístroj delší čas nepoužívá, vždy je velký počet plynu a nečistot na povrchu alkoholového senzoru. V takovém případě proto opakujte zahřívání vícekrát.

Test:

1. „Blow“ – symbol se zobrazí když zahřívání proběhne úspěšně. Zároveň se začne odpočítávat od 10 do 0, což indikuje funkci měření.

2. Přibližte ústa k testeru (4) a foukejte ústy do otvoru cca 3-5 vteřin. Osvědčuje se ústa sešpulit a jakoby říkat „F“. 

3. Přečtěte si výsledek na LCD displeji.

4. Výstražný symbol „Caution“ – „Opatrně“ se zobrazí pokud koncentrace je v rozmezí 0.02% - 0.05%

5. Výstražný symbol „Danger“ – „Nebezpečí“ se zobrazí pokud koncentrace nad 0.05%. Současně se rozezní zvukový signál.

Výsledek měření zůstane na displeji cca 15 vteřin, poté se tester sám vypne.

Pro získání přesnějších výsledků výrobce doporučuje měření opakovat 2 – 3x.

Indikace slabých baterií se projeví blikajícím písmenem „L“, přístroj se poté sám vypne.

Jak používat hodiny:

1. V režimu času stiskněte tlačítko ADJ (7) k volbě režimu 12/24 hodin.

2. Stisknutím tlačítka SET (6) na 2 vteřiny vstoupíme do editace hodin. Tlačítkem (7) nastavíme hodiny.

3. Stisknutím tlačítka (6) přeskočíme na editaci minut. Tlačítkem (7) nastavíme minuty.

4. Tlačítkem (6) uložíme nastavení

Jak používat budík:

1. V režimu hodin stiskneme tlačítko MODE (5)

2. Tlačítkem ADJ (7) budík aktivujeme nebo vypneme

3. Dále budík nastavujeme stejným způsobem jako hodiny

Teplota:

1. V režimu hodin 2x stiskneme tlačítko MODE

2. Tlačítkem ADJ měníme °C/°F

Minutka:

1. V režimu hodin 3x stiskneme tlačítko MODE

2. Odpočítávanou dobu nastavíme stejným způsobem jako hodiny.

3. Odpočítávání poté zapneme tlačítkem ADJ

Resetování hodin:

Pokud chceme přístroj resetovat, zezadu přístroje kancelářskou sponkou jednou zmáčkneme reset tlačítko.

Upozornění:

Po užití alkoholu se doporučuje vyčkat s měřením cca 20 minut.

Pro přesnější měření neopakujte měření dříve než za 3 minuty.

Nekuřte a nejezte 20 minut před měřením.

Nepoužívejte chemikálie pro čištění testeru.

Neplivejte do testeru.

Nepoužívejte v blízkosti testeru chemikálie jako např. laky, insekticidy, alkoholy.

Neukládejte tester v uzavřeném postředí se zamořeným ovzduším.
Návod k použití alkoholtesteru:

návod se odkazuje na obrázky v originálním návodu v anglickém jazyce.

(1) LCD hodin
(2) LCD alkoholtesteru

(3) Zapínací tlačítko
(4) Sem směřujte výdech

(5) Přepínání režimů
(6) Tlačítko pro vstup do režimu nastavování

(7) Nastavovací tlačítko
(8) Přihrádka pro baterie

Vlastnosti:

Duální displej, alkohol tester s výstražným zvukovým znamením, 

rozsah 0.00 – 0.19% a 0.0 – 1,9g/l, automatické vypnutí, čas, budík, teplota, minutka.

Alkohol tester potřebuje k provozu dvě kvalitní baterie AAA. Hodiny používají jednu baterii AG13. Pokud se nám alkohol tester již nechce zapnout, vyměníme baterie za nové. Ty starší můžeme ještě použít třeba v rádiu, kde budou ještě dlouho hrát, ale alkohol tester s nimi již nepůjde.

Jak používat alkohol tester:

Zahřátí:

1. Zmáčkněte jednou tlačítko (3), alkohol tester se zapne a jednou pípne.

2. Na displeji se objeví symbol pro zahřívání a začne se odpočítávat doba do začátku měření. Pokud první zahřívání skončí chybou, automatický se pustí znovu.

Pozn. Pokud se přístroj delší čas nepoužívá, vždy je velký počet plynu a nečistot na povrchu alkoholového senzoru. V takovém případě proto opakujte zahřívání vícekrát.

Test:

1. „Blow“ – symbol se zobrazí když zahřívání proběhne úspěšně. Zároveň se začne odpočítávat od 10 do 0, což indikuje funkci měření.

2. Přibližte ústa k testeru (4) a foukejte ústy do otvoru cca 3-5 vteřin. Osvědčuje se ústa sešpulit a jakoby říkat „F“. 

3. Přečtěte si výsledek na LCD displeji.

4. Výstražný symbol „Caution“ – „Opatrně“ se zobrazí pokud koncentrace je v rozmezí 0.02% - 0.05%

5. Výstražný symbol „Danger“ – „Nebezpečí“ se zobrazí pokud koncentrace nad 0.05%. Současně se rozezní zvukový signál.

Výsledek měření zůstane na displeji cca 15 vteřin, poté se tester sám vypne.

Pro získání přesnějších výsledků výrobce doporučuje měření opakovat 2 – 3x.

Indikace slabých baterií se projeví blikajícím písmenem „L“, přístroj se poté sám vypne.

Jak používat hodiny:

1. V režimu času stiskněte tlačítko ADJ (7) k volbě režimu 12/24 hodin.

2. Stisknutím tlačítka SET (6) na 2 vteřiny vstoupíme do editace hodin. Tlačítkem (7) nastavíme hodiny.

3. Stisknutím tlačítka (6) přeskočíme na editaci minut. Tlačítkem (7) nastavíme minuty.

4. Tlačítkem (6) uložíme nastavení

Jak používat budík:

1. V režimu hodin stiskneme tlačítko MODE (5)

2. Tlačítkem ADJ (7) budík aktivujeme nebo vypneme

3. Dále budík nastavujeme stejným způsobem jako hodiny

Teplota:

1. V režimu hodin 2x stiskneme tlačítko MODE

2. Tlačítkem ADJ měníme °C/°F

Minutka:

1. V režimu hodin 3x stiskneme tlačítko MODE

2. Odpočítávanou dobu nastavíme stejným způsobem jako hodiny.

3. Odpočítávání poté zapneme tlačítkem ADJ

Resetování hodin:

Pokud chceme přístroj resetovat, zezadu přístroje kancelářskou sponkou jednou zmáčkneme reset tlačítko.

Upozornění:

Po užití alkoholu se doporučuje vyčkat s měřením cca 20 minut.

Pro přesnější měření neopakujte měření dříve než za 3 minuty.

Nekuřte a nejezte 20 minut před měřením.

Nepoužívejte chemikálie pro čištění testeru.

Neplivejte do testeru.

Nepoužívejte v blízkosti testeru chemikálie jako např. laky, insekticidy, alkoholy.

Neukládejte tester v uzavřeném postředí se zamořeným ovzduším.
